## REKAPITULACIJA
| INVESTITOR/NAROČNIK: | ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI
LJUBLJANSKA CESTA 97,
3000 CELJE
| OBJEKT /LOKACIJA: | ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI
| VRSTA PROJ. DOKUMENTACIJE: | PZI
ODGOVORNI PROJEKTANT ELEKTRO INSTALACIJ:
ŠTEVILKA NAČRTA:
| KRAJ IN DATUM: | CELJE, julij 2019
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | ELEKTROINSTALACIJA JAKEGA TOKA: |  | 0
C. | RAZNO |  | 0
D. | NEPREDVIDENA DELA 10% |  | 0
E. | PID + NOV |  | 0
| S K U P A J : |  | 0
| Davek na dodano vrednost ( DDV) : |  | 0
| SKUPAJ z DDV : |  | 0

## JAKI TOK
A. | ELEKTROINSTALACIJA JAKEGA TOKA
Poz. | Naziv dela in materiala | KOL | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
1 | RAZDELILNIKI
(dobava in montaža)
1.1. | RAZDELILNIK R6
(dobava in montaža)
- | instalacijski odklopnik 1f; 6-16A; 10kA | 4 | kom
- | vrstna sponka VS 4-6 mm2 komplet s ploščicami in oznakami | 2 | kom
- | drobni in vezni material | 1 | kpl |  | 0
| RAZDELILNIKI skupaj : |  |  |  | 0
2 | KABELSKI RAZVOD:
(dobava in polaganje)
- | kabel NYM-J 3 x 2.5 mm2 | 40 | m
- | kabel NYM-J 3 x 1.5 mm2 | 120 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
3 | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL:
(dobava in montaža oz. polaganje)
- | razvodnica modul 4M | 3 | kom
- | razvodnica RKP-IV-2.5 mm2 | 7 | kom
- | zaščitna cev fi 13,5 - fi 32 (tbx,PN) | 12 | m
- | perforirana kabelska polica PK 50 kpl z nosilnimi elementi,ravnimi in kotnimi spojnicami ter drobnim vijačnim materialom | 12 | m
- | izvedba in zatesnitev preboja 10x10cm s protipožarnimi blazinicami oz. kitom enakovredno kot npr.: PROMASTOP | 2 | kom
- | drobni instalacijski material | 1 | kpl |  | 0
| OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
4. | PRIKLOPI:
- | priklop enofaznega porabnika kpl s priključnicami | 2 | kpl
Opomba! Kabliranje in priklop strojnih naprav in elementov zajeto v popisih
| PRIKLOPI skupaj: |  |  |  | 0
5. | SVETILNA TELESA:
(dobava in montaža)
- | Vgradna svetilka S1
| Vgradni panel LED THORNeco ZOE LED DL 210 LED 18W 4000K 1500lm LED driver BE Okrogel fi 225mm IP44 220V A-A++ EN | 7 | kom |  | 0
- | Vgradna svetilka S2
| Vgradni panel LED THORNeco ZOE LED DL 160 LED 12W 4000K 900lm LED driver BE Okrogel fi 170mm IP44 220V A-A++ EN | 11 | kom |  | 0
- | Dekorativna svetilka S3
| Dekorativna stenska svetilka THORNeco ELSA LED 8W 4000K 800lm LED driver s stikalom BE 450mm IP44 220V A-A++ EN | 6 | kom
- | Zasilna razsvetljava
Z4 | Zasilna svetilka LED AXP BASIC 1W 130lm Pripravni spoj 3h BE P/O okrogla IP20 IP65 univerzalna optika EN | 5 | kom
| SVETILNA TELESA skupaj: |  |  |  | 0
6. | DEMONTAŽNA DELA
- | odklop, demontaža že položenih el.inštalacij, ki bi bile v napoto novim el.inštalacijam na površini objekta 50m2 | 1 | kpl
- | preureditev obstoječega razdelilnika R6, demontaža 3x inštalacijski odklopnik, 1x krmilna ura | 1 | kpl
| DEMONTAŽNA DELA skupaj: |  |  |  | 0
| JAKI TOK skupaj: |  |  |  | 0

## RAZNO
C. | RAZNO
Poz. | Naziv dela in materiala | KOL | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
- | PREGLED, PREIZKUS in MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl |  | 0
- | PREGLED IN MERITVE OSVETLJENOSTI ZASILNE IN SPLOŠNE RAZSVETLJAVE S STRANI POOBLAŠČENE INSTITUCIJE | 1 | kpl |  | 0
- | PROJEKTANTSKI NADZOR MED IZVAJANJEM | 1 | kpl |  | 0
- | STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl |  | 0
| RAZNO skupaj: |  |  |  | 0
Opomba:
- | Cene so projektantske, za konkretno ponudbo je potrebno pridobiti ponudbo izvajalca električnih instalacij!
- | Za vgrajeno opremo se zahteva garancija najmanj 10 let.